W związku z zapytaniem ofertowym na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji części łazienek w DPS w Radomsku (GI.272.9.2020) podajemy uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia
1. Pytanie: Prosimy o udostępnienie opisu ilościowego - ile węzłów sanitarnych ma być objętych przebudową oraz z czego składają się i jak są wyposażone przed przebudową, a jak ma być po przebudowie.
  Odp. Modernizacją objętych będzie 10 istniejących węzłów sanitarnych, umiejscowionych w pokojach pensjonariuszy. Obecnie łazienki wyposażone są w wanny, które będą wymienione na prysznice. Ponadto przewiduje się:
  - wymianę starych urządzeń sanitarnych na nowe (sedes i umywalka),
  - wymianę starych płytek ściennych i podłogowych na nowe,
  - malowanie ścian, sufitów,
  - wymiana drzwi.
  Pomieszczenia mają być dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w tym słabowidzących (kontrasty kolorystyczne naprowadzające).
2. Pytanie: Prosimy o udostępnienie szkicowego rzutu obiektu z zaznaczonymi strefami do przebudowy. Nie musi to być archiwalna dokumentacja budowlana, wystarczy zaznaczyć kolorem na kopii planu ewakuacji.
  Odp. W załączeniu.
3. Pytanie: Prosimy o udostępnienie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego.
  Odp. W załączeniu.
4. Pytanie: Czy pomieszczenia objęte przebudową wyposażone są w sprawną wentylację, czy też jej zaprojektowanie stanowi część przedmiotu zamówienia?
  Odp. Placówka posiada sprawną wentylację.