W związku z zapytaniem ofertowym na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji szatni w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku (GI.272.11.2020) podajemy uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia
1. Pytanie: Prosimy o udostępnienie szkicowego rzutu obiektu z zaznaczonymi strefami do przebudowy. Nie musi to być archiwalna dokumentacja budowlana, wystarczy zaznaczyć kolorem na kopii planu ewakuacji.
  Odp. Rzut obiektu w załączeniu. Obszar projektowania wynosi ok 160 m2.
2. Pytanie: Prosimy o udostępnienie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego.
  Odp. W załączeniu.
3. Pytanie: Czy pomieszczenia objęte przebudową wyposażone są w sprawną wentylację, czy też jej zaprojektowanie stanowi część przedmiotu zamówienia?
  Odp. Wentylacja szatni dotychczas odbywała się poprzez istniejące otwory okienne. Jeśli przepisy tego wymagają to należy uwzględnić wykonanie wentylacji w projekcie.